Príloha č. 1
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Dodanie a montáž klimatizácie  pre MsP Košice – Operačné stredisko a dohľadové centrum ,
Tr. SNP 48/A 040 11 Košice.
Klimatizácia musí zabezpečiť optimálnu teplotu v  miestnostiach (viď. schéma strediska)  v zimnom a v letnom období. V miestnosti je nainštalovaná monitorovacia stena ktorá je zdrojom tepla. Z tohto dôvodu je nutné namontovať 2 ks klimatizačných jednotiek. 

Minimálne technické parametre :

•	Vnútorná jednotka (2ks)
•	Vonkajšia  jednotka (2ks)
•	Ovládač
•	Hlučnosť (vnútorná/vonkajšia) 33-40/54 dB
•	Teplotný rozsah chladenia 18 – 32  Co
•	Spotreba energie 1060kW/h
•	Chladiaci výkon BTU/H 11942 /3,5 kW a viac
•	Výkon ohrevu 12966BTU /3,8 kW
•	Odvlhčovanie 1,2(liter/hodina)
•	Napätie/frekvencia(V/Hz)  220-240/50
•	En. trieda  min  - A++

Klimatizačné jednotky je nutné dodať ,namontovať, spojazdniť a zaškoliť personál na používanie. Obhliadka  miesta montáže je možná po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou.     

Kontaktná osoba pre proces obstarávania : 
 Ing. Karol Urban, +421 918 937 381, karol.urban@kosice.sk  

Kontaktná osoba pre obhliadku miesta montáže a technické parametre:
p. Martin Trčka, +421903 609 104, martin.trčka@kosice.sk   

Spracoval: Ing. Karol Urban

Príloha : Schéma operačného strediska a dohľadového centra