OTÁZKA
záujemcu v súťaži s názvom zákazky: “Záznamové a archivačné zariadenie pre MsP Košice“

Otázka:
Požadujete, aby súčasťou dodávky bolo:
- záznam rádiového kanála, analógovej linky aj ISDN
- PC s príslušenstvom 
alebo
- to má byť len možnosť nahrávania týchto kanálov pre prípadne rozšírenie nahrávacieho zariadenia, potom koľko a aké kanály majú byť nahrávané?
- je uvedená špecifikácia PC do ktorého má byť nainštalované zariadenie a dodá ho objednávateľ v uvedenej zostave?

Odpoveď:
Súčasťou dodávky musí byť:
- záznam 1x ISDN - áno
- záznam rádiového kanála a analógovej linky – nie
- možnosť nahrávania všetkých kanálov v prípade rozšírenia (rádiový, analógový, 
  digitálny) – áno
- dodávka PC (dodá objednávateľ) – nie
- uchádzač uvedie špecifikáciu PC, do ktorého má byť nainštalované zariadenie – áno