Príloha č. 1                 						         Spis. č.: A/2015/20671

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Revízia funkčnej schopnosti filtroventilačných zariadení (ďalej „FVZ“) ochranných stavieb – úkrytov CO na území mesta Košice v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov v 28 úkrytoch CO v meste Košice.

Celý predmet zákazky je potrebné realizovať do 15.11.2015 vrátane dodania revíznych správ ku každému zariadeniu FVZ v troch originálnych vyhotoveniach na Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice.  

Zoznam ochranných stavieb určených na revíziu FVZ 2015 na území mesta Košice:

P. č.	Evid.  č.	Druh	Adresa	Správca	Kapacita	typ FVZ	
1	0801-02	OU	Hlinkova 4	BPMK	160	300b/55	
2	0801-03	OU	Hlinkova 24	BPMK	140	300b/55	
3	0801-04	OU	Hlinkova 14	BPMK	140	300b/55	
4	0801-09 	OU	Národná trieda 29	BPMK	140	300c/55 	
5	0801-10	OU	Komenského 57	BPMK	170	300c/60	
6	0801-12	OU	Obrancov mieru 10	BPMK	150	300c/60	
7	0801-15	OU	Letná 33 - 35	BPMK	100	200c/55	
8	0801-18	OU	Park Duk. obetí 1	BPMK	140	300c/55	
9	0801-22	OU	Obrancov mieru 14	BPMK	180	300c/55	
10	0801-23	OU	Park Obran. mieru 6	BPMK	140	300c/55	
11	0801-24	OU	Alešovo nábrežie 38	BPMK	180	300c/55 	
12	0801-28	OU	Strakova 4	BPMK	150	300c/55	
13	0801-29	OU	Komenského 36	BPMK	150	300a/55	
14	0801-30	OU	Poštová 16	BPMK	150	300b/55	
15	0801-31	OU	Jilemnického 14	BPMK	100	200c/60	
16	0801-33	OU	Jesenná 10	BPMK	150	300b/55	
17	0801-34	OU	Komenského 6	BPMK	90	200c/60	
18	0801-36	OU	Komenského 12	BPMK	150	300c/60	
19	0801-37	OU	Komenského 18	BPMK	130	300c/55	
20	0801-40	OU	Park Angelinum 2	BPMK	150	300c/60	
21	0801-41	OU	Letná 2	BPMK	120	300c/55	
22	0801-42	OU	Jiskrova 8	BPMK	100	200c/60	
23	0801-43	OU	Komenského 22, Park Angel. 17	BPMK	120	300c/55	
24	0801-44	OU	Komenského 24, Park Angel. 18	BPMK	120	300c/55	
25	0801-46	OU	Vodná 6	BPMK	150	300c/55	
26	0801-47	OU	Podtatranského 7	BPMK	100	200c/60	
27	0804-07	OU	Juž. trieda 38	BPMK	120	300c/55	
28	0804-08	OU	Mudroňova 23	BPMK	120	300c/55	

OU: Odolný úkryt
BPMK: Bytový podnik mesta Košice