Príloha č.1                                                
                                    Opis predmetu zákazky                                   MsP-EO-2013- 63
Predmetom obstarávania je dodanie a montáž 1 ks plastových dvier, 4ks okien (viď. náčrt) na stanici MsP Košice –Sever,  Národná trieda 56, 040 01 Košice. 
V cenovej ponuke uchádzač uvedie cenu bez DPH za jednotlivé poožky podľa nižšie uvedených bodov:
•	Demontáž starých okien a parapiet ( vonkajšie, vnútorné )
•	Montáž nových okien,vnútorných žaluzií a parapiet ( vonkajšie, vnútorné )
•	Murárske vyspravenie špaliet 
•	Odvoz starých okien a sute
Minimálne technické požiadavky na okná:
•	PVC  5 – komorový profil Aluplast,Spectus alebo ekvivalent
•	Farba – Biela
•	Izolačné dvojsklo k = 1,0
•	Celoobvodové kovanie
Súčasťou dodavaných okien sú  doplnky:
•	Žalúzie – farba biela
•	Parapet vonkajší kovový
•	Parapet vnútorný PVC – biely

Spracoval: Ing. Karol Urban 
Kontakt:  milan.francan@kosice.sk, mob.: +421 903 455 268
               karol.urban@kosice.sk, mob.: +421 918 937 381 

 

	VCHODOVÉ  DVERE

1 x

                                                                                                                               				
										156 x 254

Sklenená           										
výplň
MATNÁ

											     Výplň:
												plné
						                                 	  			dvere

												

                                                                                              100 

	OKNO – vedľa vchodových dverí

1 x

										147,5 x 180

												

											            
             60

	

OKNO – nad vchodovými dverami od ulice  (západná strana)

      147,5 x 118

2 x

																																																																																									       Pevné																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

	OKNO  POSÚVACIE -  úradovňa

        60 x 120

1 x

																																																																																																																																																																																																																																																																					Pevné							Posúvacie																																																	
                   Pevné                                                   Posúvacie

               Pevné                                                                     Posuvné