Príloha č. 1

Špecifikácia zákazky

MOBILNÉ  TOALETY  -  2 ks

•	Vybavenie	- umývadlo
- dávkovač mydla
- držiak na papierové obrúsky
- držiak na 2 rolky toaletného papiera
- uzavretá fekálna nádrž na 650 až 700 použití
- vetracia šachta
- pisoár
- dvere so zatváracou pružinou
- ukazovateľ voľné – obsadené
- obojstranné zamykanie dverí
- vešiak na oblečenie
- protišmyková podlaha
- závesné zariadenie pre žeriav
•	Technické parametre	- kapacita nádrže min. 300 litrov
- hmotnosť max. 120 kg
- vonkajšia plocha max. 120 cm x 120 cm
- celková výška max. 230 cm
- vnútorná výška max. 210 cm

KONTAJNERY NA PITNÚ VODU S PRÍSLUŠENSTVOM  -  2 ks
- celoplastový kontajner
- spodný výpustný ventil
- obsah 1000 litrov
- certifikovaný 
- zdravotne nezávadný– spĺňa § 18 Zákona 355/2007 Z.z. a § 7 Vyhl. Min. zdravotníctva SR 550/2007 (podporná dokumentácia od výrobcu alebo posúdenie z Národného referenčného centra pre predmety bežného používania a obalové materiály), alebo ekvivalent.