Opis predmetu zákazky

Dodanie a pokládka podlahovej krytiny na stanici MsP Košice – SEVER, 
Námestie Jána Mátteho č.1 
040 01 Košice  

Predmetom zákazky je pokládka záťažovej podlahovej krytiny s podlepením a nalepením soklov, v siedmich  miestnostiach nižšie uvedených rozmerov :

Miestnosť č.1 :  2,45m x 4,43m   = 10,85m2  ( PVC)
Miestnosť č.2 :  5,10m x 7,01m   = 35,75m2  (PVC)
Miestnosť č.3 :  2,45m x 4,90m   = 12,00m2 (Koberec)
Miestnosť č.4 :  2,80m x 3,29m   =   9,21m2  (Koberec)
Miestnosť č.5 :  4,30m x 3,26m   = 14,01m2  (Koberec)
Miestnosť č.6 :  6,97m x 3,26m   = 48,92m2  (Koberec)
Miestnosť č.7 :  2,45m x 4,43m   = 10,85m2  (Koberec)      

Podlahová krytina musí byť vysoko záťažového typu.
•	Koberec Paris G alebo ekvivalentný typ  koberca.
•	PVC Strong Gloria hr.2,4mm alebo ekvivalentný typ  PVC

Do celkovej ceny za zákazku je potrebné zahrnúť cenu práce, tovaru, podkladového materiálu , materiálu na podlepenie a dopravy na miesto dodania tovarov. 

Spracoval: Ing. Karol Urban