Príloha č.1: Opis predmetu zákazky -  Technická špecifikácia

						
Predmet zákazky:

Prenájom páru nenasvieteného optického vlákna na dátový prenos videosignálu kamerového systému  MsP Košice.

Požiadavky na pripojenie

•	Prenájom páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber)  

Dátové prepojenie č.1: OC Galéria a Magistrát mesta Košice 
Body napojenia a spôsob ukončenia:
•	Kamera OC Galéria, 040 01 Košice – optickým patchcordom 2xLC konektorom
     (SM 9/1310µm)
•	MsP Košice – Oddelenie ochrany objektov ,Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
     optickým patchcordom 2xLC konektorom (SM 9/1310µm)

Dátové prepojenie č.2: Kamera Steel Arena a Magistrát mesta Košice 
Body napojenia:
•	Kamera Steel Arena, 040 01 Košice – optickým patchcordom 2xLC konektorom
     (SM 9/1310µm)
•	MsP Košice – Oddelenie ochrany objektov ,Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
     optickým patchcordom 2xLC konektorom (SM 9/1310µm)

Dátové prepojenie č.3: Kamera mestská plaváreň a Magistrát mesta Košice 
Body napojenia:
•	Kamera mestská plaváreň, 040 01 Košice – optickým patchcordom 2xLC konektorom
     (SM 9/1310µm)
•	MsP Košice – Oddelenie ochrany objektov ,Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
     optickým patchcordom 2xLC konektorom (SM 9/1310µm)

•	Všetky náklady vrátane dodávky súvisiacich tovarov a prác musia byť premietnuté do ceny
•	Termín poskytovania: 15.odo dňa účinnosti zmluvy 
•	Cenovú ponuku je potrebné spracovať na 48 mesiacov v skladbe: zriaďovací poplatok a mesačné paušály.

Kritérium
Najnižšia cena celého predmetu zákazky (mesačné paušály vrátane zriaďovacích nákladov na 48 mesiacov).

Spracoval: Ing. Miroslav Čižmár