Príloha č.1                                                
 Opis predmetu zákazky                        MsP-EO-2013-38
Predmetom obstarávania je dodanie a montáž 9 ks plastových okien na stanici MsP Košice –Sever,  Národná trieda 56, 040 01 Košice.
V cenovej ponuke uchádzač uvedie cenu bez DPH za jednotlivé poožky podľa nižšie uvedených bodov:
•	Demontáž starých okien a parapiet ( vonkajšie, vnútorné )
•	Montáž nových okien,vnútorných žaluzií a parapiet ( vonkajšie, vnútorné )
•	Murárske vyspravenie špaliet 
•	Odvoz starých okien a sute
Minimálne technické požiadavky na okná:
•	PVC  5 – komorový profil Aluplast,Spectus alebo ekvivalent
•	Farba – Biela
•	Izolačné dvojsklo k = 1,0
•	Celoobvodové kovanie
Súčasťou dodavaných okien sú  doplnky:
•	Žalúzie – farba biela
•	Parapet vonkajší kovový
•	Parapet vnútorný PVC – biely

Spracoval: Ing. Karol Urban 
Kontakt: karol.urban@kosice.sk, mob.: +421 918 937 381 

	
9 x

     147,5 x 208,5

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							     70