Príloha č. 1 k výzve  č. sp. A/2011/16296
Bližší opis predmetu zákazky

Vypracovanie projektovej dokumentácie v centrálnej mestskej zóne – Hlavná ulica v Košiciach –  pripojovacie odberné elektromiesta a to: vo dvore AIDA – cukráreň na Hlavnej ul. č. 81,  vo dvore Technického múzea. Od nich sa podzemným káblom napoja zásuvkové skrine. Zásuvkové skrine budú  umiestnené na Hlavnej ulici v stromoradí pred Technickým múzeom, pri Františkánskej ulici a pred Immaculatou. Tri odberné miesta t.j. Divadlo Smer, Technické múzeum a AIDA budú mať po 200A hlavný istič.