## 2. vykaz vymer - štandard na ší
VÝKAZ VÝMER
Stavba: MÚZEUM TOKAJSKEJ VÍNNEJ CESTY V KOŠICIACH - ROZPOČET
Časť: | VZT |  |  |  |  | Zhotoviteľ: LM Clima, s.r.o.
JKSO: | [5 empty] | Dátum: 03. 2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1342.2
|  | D1 | Zariadenie číslo 1 – Vetranie |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1298.1
23 | Pol | 1.1 | Ventilátor potrubný | ks | 2 |  |  |  |  | 77.8
26 | R | 1.1 | detto - Montáž | ks | 2 |  |  |  |  | 0
27 | Pol | 1.2 | Elektrický ohrievač | ks | 1 |  |  |  |  | 27
28 | R | 1.2 | detto- Montáž | ks | 1 |  |  |  |  | 5.6
29 | Pol | 1.3 | Doskový rekuperátor | ks | 1 |  |  |  |  | 37.2
30 | R | 1.3 | detto- Montáž | ks | 1 |  |  |  |  | 0
29 | Pol | 1.3a | Oblúk k rekuperátoru | ks | 4 |  |  |  |  | 22.4
30 | R | 1.3a | detto- Montáž | ks | 4 |  |  |  |  | 0
29 | Pol | 1.3b | Letná vložka rekuperátora | ks | 1 |  |  |  |  | 13.5
30 | R | 1.3b | detto- Montáž | ks | 1 |  |  |  |  | 0
31 | Pol | 1.4 | Filter bez vložky | ks | 2 |  |  |  |  | 14
32 | R | 1.4 | detto- Montáž | ks | 2 |  |  |  |  | 0
33 | Pol | 1.4a | Kazetová filtračná vložka | ks | 2 |  |  |  |  | 1.5
34 | R | 1.4a | detto- Montáž | ks | 2 |  |  |  |  | 0
35 | Pol | 1.4b | Snímač tlakovej diferencie | ks | 2 |  |  |  |  | 0.3
36 | R | 1.4b | detto- Montáž | ks | 2 |  |  |  |  | 0
35 | Pol | 1.5 | Regulátor ventilátora 5-stupňový s ochranou TRD 7 | ks | 2 |  |  |  |  | 26
36 | R | 1.5 | detto- Montáž | ks | 2 |  |  |  |  | 0
35 | Pol | 1.6 | Teplotné čidlo do potrubia NS 120 | ks | 2 |  |  |  |  | 0.1
36 | R | 1.6 | detto- Montáž | ks | 2 |  |  |  |  | 0
37 | Pol | 1.7 | Uzatváracia klapka s pohonom LKS 60-35/24 | ks | 1 |  |  |  |  | 7.8
38 | R | 1.7 | detto- Montáž | ks | 1 |  |  |  |  | 0
41 | Pol | 1.8 | Tlmiaca vložka štvorhranná DV 60-35 | ks | 5 |  |  |  |  | 15
42 | R | 1.8 | detto- Montáž | ks | 5 |  |  |  |  | 0
41 | Pol | 1.9 | Riadiaca jednotka | ks | 1 |  |  |  |  | 12
42 | R | 1.9 | detto- Montáž | ks | 1 |  |  |  |  | 0
41 | Pol | 1.9a | Rozšírenie riadiacej jednotky OC | ks | 2 |  |  |  |  | 0.3
42 | R | 1.9a | detto- Montáž | ks | 2 |  |  |  |  | 0
41 | Pol | 1.9b | Rozšírenie riadiacej jednotky o pripojenie ohrievačov EOSX | ks | 1 |  |  |  |  | 0.3
42 | R | 1.9b | detto- Montáž | ks | 1 |  |  |  |  | 0
41 | Pol | 1.10 | Tlmič hluku IMOS-TH-10-350x500 - atyp. | ks | 6 |  |  |  |  | 18
42 | R | 1.10 | detto- Montáž | ks | 6 |  |  |  |  | 0
43 | Pol | 1.11 | Výustka IMOS - VK2 - 1 - 425x225 - R1 | ks | 2 |  |  |  |  | 13
44 | R | 1.11 | detto- Montáž | ks | 2 |  |  |  |  | 0
43 | Pol | 1.12 | Výustka IMOS - VK2 - 1 - 425x145 - R1 | ks | 2 |  |  |  |  | 10.4
44 | R | 1.12 | detto- Montáž | ks | 2 |  |  |  |  | 0
43 | Pol | 1.13 | Tanierový ventil ELF 100 | ks | 3 |  |  |  |  | 0.5
44 | R | 1.13 | detto- Montáž | ks | 3 |  |  |  |  | 0
89 | Pol | 1.14 | Dverová mriežka | ks | 3 |  |  |  |  | 0.6
90 | R | 1.14 | detto- Montáž | ks | 3 |  |  |  |  | 0
89 | Pol | 1.15 | Neobsadené | ks | 1 |  |  |  |  | 0
90 | R | 1.15 | detto- Montáž | ks | 1 |  |  |  |  | 0
45 | Pol | 16 | Ohybná hadica | bm | 30 |  |  |  |  | 19
46 | R | 1.16 | detto- Montáž | bm | 30 |  |  |  |  | 0
47 | Pol | 1.17 | Ohybná hadica | bm | 10 |  |  |  |  | 5
48 | R | 1.17 | detto- Montáž | bm | 10 |  |  |  |  | 0
47 | Pol | 1.18 | Tlmiaca vložka - atyp. IMOS - TV H - 600x250 | ks | 1 |  |  |  |  | 6.2
48 | R | 1.18 | detto- Montáž | ks | 1 |  |  |  |  | 0
87 | Pol | 1.19 | Stenová mriežka IMOS - SMH - 1 - 12,5 - 425x225 - 2 | ks | 4 |  |  |  |  | 6.4
88 | R | 1.19 | detto- Montáž | ks | 4 |  |  |  |  | 0
49 | Pol | 1.20-66a | Štvorhranné potrubie sk.I z pozink. plechu - Rúry - rozmer A,B<750mm - hr. 0,7 mm | m2 | 49 |  |  |  |  | 441
50 | R | 1.20-66a | detto- Montáž | m2 | 49 |  |  |  |  | 0
51 | Pol | 1.20-66bb | Štvorhranné potrubie sk.I z pozink. plechu - Tvarovky - rozmer A,B<750mm - hr. 0,7 mm | m2 | 40 |  |  |  |  | 380
52 | R | 1.20-60b | detto- Montáž | m2 | 40 |  |  |  |  | 0
49 | Pol | 1.67-80a | Štvorhranné potrubie sk.I z AL plechu - Rúry - rozmer A,B<750mm - hr. 0,7 mm | m2 | 15 |  |  |  |  | 82.5
50 | R | 1.67-80a | detto- Montáž | m2 | 15 |  |  |  |  | 0
51 | Pol | 1.67-80b | Štvorhranné potrubie sk.I z AL plechu - Tvarovky - rozmer A,B<750mm - hr. 0,7 mm | m2 | 9 |  |  |  |  | 49.5
52 | R | 1.67-80b | detto- Montáž | m2 | 9 |  |  |  |  | 0
53 | Pol | 1.81 | Podlahová mriežka IMOS - PMA - 20 - 625x325 - R | ks | 4 |  |  |  |  | 10.8
54 | R | 1.81 | detto- Montáž | ks | 4 |  |  |  |  | 0
|  | D2 | Zariadenie číslo 2 - Drobný, pomocný a doplnkový materiál | [6 empty] | 22.5
63 | Pol | 2.1 | Montážny uholník L | ks | 55 |  |  |  |  | 5.5
64 | R | 2.1 | detto- Montáž | ks | 55 |  |  |  |  | 0
65 | Pol | 2.2 | Mosadzná hmoždínka M8 | ks | 55 |  |  |  |  | 1
66 | R | 2.2 | detto- Montáž | ks | 55 |  |  |  |  | 0
67 | Pol | 2.3 | Závitová tyč M8 | bm | 28 |  |  |  |  | 9
68 | R | 2.3 | detto- Montáž | bm | 28 |  |  |  |  | 0
93 | Pol | 2.4 | Spojovací a montážny materiál | kg | 7 |  |  |  |  | 7
94 | R | 2.4 | detto- Montáž | kg | 7 |  |  |  |  | 0
|  | D3 | Zariadenie číslo 3 - Tepelná izolácia vzt potrubia | [6 empty] | 21.6
87 | Pol | 3.1 | Technická izolácia ISOVER VENTILAMALU/ML-3, hr. 40 mm s Al fóliou | m2 | 12 |  |  |  |  | 21.6
88 | R | 3.1 | detto- Montáž | m2 | 12 |  |  |  |  | 0
|  | OST | Ostatné | [6 empty] | 0
93 | R |  | Komplexné vyskúšanie vzt zariadenia- skúšobná prevádzka - 20% z montáže | hod | 0 |  |  |  |  | 0
Celkom
|  |  | Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1342.2