Príloha č.1A
Predpokladané práce a dodávky pre úpravu areálu - AMFITEÁTER Košice
A./ STAVEBNÉ PRÁCE A DODÁVKY:
1 Oprava - úplná výmena dreveného pódia 
2 Oprava - úplná výmena odhrdzaveného oplotenia
3 Výmena poškodených sedadiel za rezervu /bez ohľadu na farbu/
4 Oprava poškodených oceľových.nosných konštrukcií sedadiel
5 Vysprávky betónových a asfaltových konštrukcií - schody,chodníky,steny
6 Oprava betónových stien zadných dvoch núdzových tunelových východov, zatekanie - steny a strecha - havarijný stav
7 Zabetónovanie zasypanej montážnej jamy - ľavý núdzový tunelový východ
8 Náter bočných plechových oplotení a všetkých oceľových plotov, vstupných brán a pod.
9 Revízia a prípadné opravy vonkajšieho osvetlenia celého areálu
10 Montáž a dodávka nového osvetlenia únikových ciest, tunelové východy, monitorovací kamerový systém
11 Preložka elektro zásuviek spod pódia do niky na premietacej stene
12 Doplnenie chýbajúcich sedadiel, prípadne celková výmena všetkých sedadiel - riešenie horného bet.sektora
13 Náter oceľových konštrukcií sedadiel
14 Úprava , oprava stien, oplotenie zadnej strany amfiteátra od rodinných domov, pri súkromných garážach
15 Demontáž starých oceľových vlajkových stožiarov - pred areálom, riešenie vlajkoslávy
16 Detské ihrisko - vytvoriť priestor pre využívanie areálu mimo organizovaných podujatí
17 Lavičky - vytvoriť priestor pre využívanie areálu mimo organizovaných podujatí
18 Sprchy, lehátka, slnečníky, bufet, kaviareň, diskotéky
19 Riešiť rozvody vody a odkanalizovanie - bývalý premietací domček
20 Oprava - výmena oceľových brán, zadných núdzových východov
21 Odstránenie nebezpečných oceľových konštrukcií po starých sedadlách
22 Úprava horného betónového stupňovitého sektora
23 WC - rozšírenie - riešenie pre imobilných
24 Riešenie parkovísk pred amfíteátrom
25 Náter vstupných turniketov a oplotenia amfiteátra
26 Oprava nové elektro inštalácie - svetlá rozvody vstup, hlavná brána, predpríprava elektro prípojok pre predajné stánky 
27 Úprava , prestavba, rekonštrukcia priestorov pre účinkujúcich
28 Riešenie premietacej steny - vysprávky, náter
29 Vstup do areálu pre imobilných (rampa + odsúvacie dvere), vstup a pohyb areál, exit, WC, imobilní - návštevníci a účinkujúci
30 Úprava okolia amfiteátra, úprava núdzových východov, chodníčky, cestičky
B./ TECHNICKÉ VYBAVENIE AREÁLU:
1 Premietačka - premietanie - video prezentácie
2 Ozvučenie - areál, repro, zosilovač, veža, mixážny pult, a všetko s tým súvisiace
3 Ozvučenie - pódium, mikrofóny, a všetko s tým súvisiace
4 Osvetlenie pódia - svetelná rampa + konštrukcia, svetelné efekty
5 WIFI internet