Tepláreň Košice, a.s.

Teplárenská 3,   042 92 Košice

# Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzky

Tepláreň Košice, a.s.

# podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Február 2014

Obsah:

A. 	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

B. 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

C.	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

D.	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

- Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

H.	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

I.	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

J.	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

- Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

- Návrh podmienok povolenia

- Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cez hraničný vplyv

- Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

- Prehlásenie

- Prílohy

A    Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Tepláreň Košice, a.s. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka | x |
|  |  | Nová prevádzka | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Teplárenská 3, 042 92 Košice |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |
| 1.6 | www adresa | www.teko.sk info@teko.sk |
| 1.7 | Splnomocnený zástupca spoločnosti | Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva Ing. Peter Mihaľov, PhD., podpredseda predstavenstva |
| 1.8 | IČO | 36211541 |
|  | DIČ | 2020048580 |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 40.11, 40.30 ; NOSE-P 101.01 |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Okresný súd Košice I., odd. Sa, vložka č. 1204/V | Príloha č. | - |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Halina Belanská, tel. 055/619 23 70 |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | TEKO, a.s., oddelenie životného prostredia |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Tepláreň Košice, a.s. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Teplárenská 3, 042 92 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj : Košický, Okres Košice IV, Katastrálne územie: 599824 Košice - Juh |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Bez zmeny |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok začatia: 1966 Ukončenie prevádzky : termín neurčený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 1. Energetika 1.1. Spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | menovitý tepelný príkon > 50 MW |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 791,63 MW |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Nepretržitá prevádzková doba |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nevykonáva činnosti podľa príloh zákona č. 223/2001 Z.z. |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. | 1.1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MWt a vyšším |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nejedná sa o skládku |

3.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 3.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Tepláreň Košice, a.s. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 v znení zmien č. 479-6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa 22.02.2008 č. 3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2 zo dňa 07.04.2008 č. 5106-28959/2008/Wit/570840106/Z3 zo dňa 08.09.2008 č. 4968-17179/2008/Kov/570840106/Z4 zo dňa 22.05.2008 č. 6464-27445/2008/Kov/570840106/Z5 zo dňa 12.09.2008 č. 7535-40595/2008/Kov/570840106/Z6 zo dňa 15.12.2008 č. 8969-38384/2008/Kov/570840106/Z8 zo dňa 24.11.2008 č. 3860-10928/2009/Kov/570840106/Z9 zo dňa 23.04.2009 č. 6873-25544/2010/Mil/570840106/Z10 zo dňa 30.08.2010 č. 6509-23541/2010/Kov/570840106/Z11 zo dňa 11.08.2010 č. 5715-28595/2011/Haj/570840106/Z12 zo dňa 24.10.2011 č. 6879-25439/2011/Wit/570840106/Z13 zo dňa 06.09.2011 č. 6681-24686/2011/Wit/570840106/Z14 zo dňa 24.08.2011 č. 571-2913/2012/Wit/570840106/Z15 zo dňa 30.01.2012 č. 3527-14471/2013/Wit,Haj/570840106/Z16 zo dňa 03.06.2013 č. 2935-9539/2013/Hut/570840106/Z17 zo dňa 28.05.2013 č. 5899-27645/2013/Wit/570840106/ZK18 zo dňa 16.10.2013 č. 5900-27646/2013/Wit/570840106/ZK19 zo dňa 16.10.2013 č. 5849-28430/2013/Pal/570840106/Z20 zo dňa 24.10.2013 |
| 3.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | X | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 3.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |

- V zmysle § 3 ods. 3 (písm. a) bod 1. povolenie stavby; písm. a) bod 3. súhlas so zmenou súboru STPPaTOO; písm. h) bod 2. kolaudačné rozhodnutie) a § 3 ods. 4  (kolaudácia stavby) zákona o IPKZ Vás žiadame o uvedenie stavby „Rekonštrukcia kotla PK4“ (kotol PK4n) do trvalej prevádzky.

Uvedený kotol bol povolený na dočasné užívanie rozhodnutím SIŽP, IŽP Košice č. 935-5777/2013/Wit/570840106/K6 do 30.09.2013, následne bola skúšobná prevádzka predĺžená do 31.12.2013 rozhodnutím SIŽP, IŽP Košice č. 5900-27646/2013/Wit/570840106/ZK19 a v súčasnosti prebieha konanie k predĺženiu skúšobnej prevádzky do 30.04.2014.

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

BEZ ZMENY

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

BEZ ZMENY

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

BEZ ZMENY

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

BEZ ZMENY

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

BEZ ZMENY

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

BEZ ZMENY

### H  Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

BEZ ZMENY

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

BEZ ZMENY

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

BEZ ZMENY

### K 	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

BEZ ZMENY

### L 	Návrh podmienok povolenia

BEZ ZMENY

### M 	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cez hraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3, 042 92 Košice |
| 2. | Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice |
| 3. | Mestská časť Košice - Juh, Smetanova 4, 047 79 Košice |
| 4. | Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice |

### N 	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

BEZ ZMENY

### O 	Prehlásenie

Týmto prehlasujeme, že sme vypracovali žiadosť o zmenu povolenia.

Potvrdzujeme, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Dátum : 07.02.2014

Pečiatka:

Meno podpisujúceho: Ing. Ladislav Koch

Pozícia v organizácii: Predseda predstavenstva

Meno podpisujúceho: Ing. Peter Mihaľov, PhD.

Pozícia v organizácii: Podpredseda predstavenstva

P  	Prílohy

  - Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v elektronickej forme

  - Zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky

  - Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania pre kotol PK4n