Projekt  „Park Moyzesova – rekonštrukcia a  revitalizácia

Časť zo súhrnnej správy

SÚHRNNÝ PREHĽAD NÁVRHU STAVBY, STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE:

Stavba je kvôli lepšej prehľadnosti rozdelená na tri segmenty, Moyzesova Sever, Moyzesova Stred a Moyzesova Juh a na jednotlivé stavebné objekty.

Zo stavebno – technického hľadiska sa v zásade jedná o:

- objekty spevnených plôch, ktoré riešia asanáciu jestvujúcich povrchov, ktoré sú v zlom technickom stave, návrh rekonštrukcie povrchových úprav jednotlivých spevnených plôch, vytvorenie dláždených rozptylových plôch a plôch pre oddych a kultúru.

- objekty inžinierskych sietí riešiacich:

- rekonštrukciu verejného osvetlenia v celom parku, ktoré je v havarijnom technickom stave, vrátane výmeny stožiarov VO ktoré sú morálne zastarané a neestetické, vrátane prepojovacej kabeláže

- riešenie prípojok NN pre novo navrhované odberné miesta /fontány a odberné miesta pre napojenie počas kultúrnych podujatí/

- riešenie rozvodov a pripojovacích bodov pre výhľadové nasvietenie umeleckých diel rozmiestnených v parku

- riešenie rozvodu úžitkovej vody v priestoroch parku s využitím jestvujúcich vodných zdrojov, vŕtaných studní pre napájanie fontány a údržbu parku

- objekt novo navrhovanej fontány s prislúchajúcim technickým zázemím, ktorá umocní oddychovú funkciu parku

- sadové úpravy, ktoré riešia revitalizáciu parku a návrh novej výsadby a drevín, kríkov a zelených plôch a záhonov v plnom rozsahu /rozsah výrubu poškodených drevín v tomto projekte v zmysle dendrologického prieskumu má odporučujúci charakter/

- návrh prvkov drobnej architektúry, ktoré funkčne ale aj esteticky doplnia riešenie parku. Jedná sa o lavičky, šachové stolíky, odpadové koše, informačný systém a pod.

- cyklistický chodník, ktorý je samostatným stavebným objektom. Rieši cyklistickú líniu prechádzajúcu celou dĺžkou parku s výhľadovým napojením na plánovaný cyklistický systém mesta

Základné údaje stavby: Celková plocha záujmového územia:	26 450 m2

Z toho:

Plocha zelene:

- novozaložený trávnik	981,0 m2

- ošetrený pôvodný trávnik	8 185,3 m2

- trvalkové záhony		2 458,3 m2

-záhony okrasných tráv a štrku	295,7 m2

- líniové krovité záhony /živé ploty/	712 105 m´

Plocha riešených spevnených plôch:	9 397,80 m2

Z toho:

Plocha asfaltových povrchov:	2 205,50 m2

Plocha mlatových povrchov:		2 710,80 m2

Plocha dlaždených povrchov:	4 481,50 m2

Plochy stavebných konštrukcií:

ČLENENIE STAVBY:

Navrhovaná objektová skladba stavby:

SO O1 PARK MOYZESOVA SEVER /od Športovej haly po Poštovú ul./

SO 01.01 ASANÁCIE A DEMONTÁŽE

SO 01.02 SPEVNENÉ PLOCHY

SO 01.02.1 Asanácie spevnených plôch

SO 01.02.2 Rekonštrukcia chodníkov

SO 01.02.3 Dláždené plochy

SO 01.03 neobsadené

SO 01.04 SADOVÉ ÚPRAVY

SO 01.04.1 Výrub

SO 01.04.2 Výsadba

SO 01.05 OSVETLENIE

SO 01.05.1 Verejné osvetlenie

SO 01.06 NN PRÍPOJKA S ODBERNÝMI ZARIADENIAMI

SO 01.08 ROZVOD ÚŽITKOVEJ VODY

SO 01.09 PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

SO 01.09.1 Lavičky a odpadkové koše

SO 01.09.2 Informačné tabule

SO 02 PARK MOYZESOVA STRED / od Poštovej ul. po Šrobárovu ul./

SO 02.01 ASANÁCIE A DEMONTÁŽE

SO 02.02 SPEVNENÉ PLOCHY

SO 02.02.1 Asanácie spevnených plôch

SO 02.02.2 Rekonštrukcia chodníkov

SO 02.02.3 Dláždené plochy

SO 02.03 neobsadené

SO 02.04 SADOVÉ ÚPRAVY

SO 02.04.1 Výrub

SO 02.04.2 Výsadba

SO 02.05 OSVETLENIE

SO 02.05.1 Verejné osvetlenie

SO 02.05.2 Prívod VO pre open gallery

SO 02.06 NN PRÍPOJKA S ODBERNÝMI ZARIADENIAMI

SO 02.07 FONTÁNA

SO 02.08 ROZVOD ÚŽITKOVEJ VODY

SO 02.09 PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

SO 02.09.1 Lavičky a odpadkové koše

SO 02.09.2 Informačné tabule

SO 03 PARK MOYZESOVA JUH /od Šrobárovej ul. po Štúrovu ul./

SO 03.01 ASANÁCIE A DEMONTÁŽE

SO 03.02 SPEVNENÉ PLOCHY- 6 -

SO 03.02.1 Asanácie spevnených plôch

SO 03.02.2 Rekonštrukcia chodníkov

SO 03.02.3 Dláždené plochy

SO 03.04 SADOVÉ ÚPRAVY

SO 03.04.1 Výrub

SO 03.04.2 Výsadba

SO 03.05 OSVETLENIE

SO 03.05.1 Verejné osvetlenie

SO 03.05.2 Prívod VO pre open gallery

SO 03.09 PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

SO 03.09.1 Lavičky a odpadkové koše

SO 03.09.2 Informačné tabule

SO 10 CYKLISTICKÝ CHODNÍK

Stavba bude realizovaná a odovzdávaná do užívania ako celok.

Prehľad stavbou dotknutých parciel:SO:	Parcely:	Vlastník:

Stavba ako celok:	2545,2599,2598 2600,2601,2602,2603,2064,2597